ZESTAWIENIE

TECHNICZNYCH  PARAMETRÓW   GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

system kontrolowanego zamrażania komórek i tkanek

Nazwa własna:		……………………………………………..

Producent:			……………………………………………..

Model:			……………………………………………..

Kraj pochodzenia:	……………………………………………..

Rok produkcji:		……………………………………………..

Poniżej podano minimalne wymagane parametry zamawianego sprzętu. Sprzęt nie może mieć gorszych parametrów niż te, które Zamawiający podaje w kolumnie 2; kolumnę 4 wypełnia Wykonawca, podając parametry oferowanego przez siebie sprzętu.

| L.p. (1) | Wymagane parametry (2) | Wymagana odpowiedź (3) | Opis oferowanych parametrów przedmiotu zamówienia (4) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | programowalny kontroler temperatury | TAK |  |
|  | stacja sterującą (moduł sterujący) | TAK |  |
|  | oprogramowanie sterujące | TAK |  |
|  | wbudowane programy umożliwiające kontrolowane zamrażanie różnych komórek i tkanek | TAK |  |
|  | łaźnia na ciekły azot | TAK |  |
|  | kriokomora | TAK |  |
|  | komputer sterujący (laptop) | TAK |  |
|  | Alarmy informujące o nieprawidłowej pracy systemu | TAK/ opisać |  |
|  | Zużycie prądu przez system zgodne z obowiązującymi normami | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Okres gwarancji | Podać, minimum 12 miesięcy |  |
|  | W przypadku awarii aparatury zagrażającej bezpieczeństwu zwierząt laboratoryjnych, zapewnienie serwisu specjalistycznego i naprawę lub wymianę uszkodzonego sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji (minimum 1 raz w roku) potwierdzające sprawność działania urządzenia | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych nie krócej niż 10 lat | Tak, podać |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do wykonania pełnej instalacji i uruchomienia zakupionego sprzętu oraz przeprowadzenia wszystkich niezbędnych szkoleń pracowników jednostki zamawiającej | TAK |  |
|  | Termin dostawy nie dłuższy niż 12 tygodni | TAK, podać |  |

UWAGA!

W przypadku braku któregokolwiek z parametrów, oferta zostanie odrzucona!

...............................................dnia.....................

Miejscowość

.................................................................................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania firmy)

# Text boxes

pieczęć  Wykonawcy